## Pluies courantes
Outil de dimensionnement
des dispositifs de gestion des eaux pluviales
pour les pluies courantes
i Fonctionnement du tableur
Les cases bleues servent à renseigner les données d'entrée du projet.
Les cases jaunes contiennent des hypothèses de calcul à modifier avec précaution.
Les cases grises sont calculées automatiquement et ne doivent pas être modifiées.
1. Données d'entrée du projet
Nom du projet
Adresse et arrondissement
Zone du zonage pluvial | [9 empty] | Zonage pluvial |  |  |  | Zones d'application des SAGE
Zone d'application d'un SAGE | [9 empty] | Bleue | Gestion à la source – 10 mm |  |  | SAGE Bièvre
[10 empty] | Verte | Gestion à la source – Pluie décennale
Surface de référence du projet (m²) | [9 empty] | Hachurée | Stockage-restitution – Pluie décennale |  |  | SAGE Marne Confluence
i La surface de référence est définie à l'article 2.2.1 du zonage pluvial.
2. Caractéristiques des bassins versants
i | Un bassin versant (BV) est une zone dont toutes les eaux pluviales rejoignent un même dispositif de gestion des eaux pluviales.
Pour chaque BV, renseigner le type de dispositif, la surface du dispositif, puis les autres types de surfaces composant le BV. Enfin, vérifier que la surface totale du BV est exacte.
Identifiant du bassin versant | Dispositif de gestion des eaux pluviales |  |  |  | Autres surfaces du bassin versant | [8 empty] | Résultats
| Type de dispositif de gestion des eaux pluviales |  |  | Surface du dispositif | Espace végétalisé en pleine terre | Espace végétalisé sur dalle ou étanche, Toiture végétalisée |  | Toiture terrasse gravillonnée | Toiture imperméable | Revêtement de sol perméable | Revêtement de sol semi- perméable | Revêtement de sol imperméable | Surface totale du BV | Surface active du BV | Coefficient de ruissellement du BV
[6 empty] | Ép. ≥ 15 cm | Ép. < 15 cm
|  |  |  | SD m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | SBV m² | SA m² | CBV sans unité
[13 empty] | / | / | /
[13 empty] | / | / | /
[13 empty] | / | / | /
[13 empty] | / | / | /
[13 empty] | / | / | /
[13 empty] | / | / | /
[13 empty] | / | / | /
[13 empty] | / | / | /
[13 empty] | / | / | /
[13 empty] | / | / | /
Total |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
Coefficients de ruissellement pour les pluies courantes CR (sans unité)
[5 empty] | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0 | 0.5 | 1
3. Dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales pour les pluies courantes
i | Pour chaque dispositif gérant les eaux pluviales par infiltration ou par évapotranspiration, renseigner un coefficient de perméabilité ou une épaisseur de substrat.
Vérifier que la capacité du dispositif est suffisante pour gérer les pluies courantes à la source, en 24 heures. Si ce n'est pas le cas, le projet doit être ajusté.
| Lame d'eau à gérer à la source P (mm) |  |  | 10
Identifiant du bassin versant | Volume et hauteur d'eau à gérer dans le dispositif |  |  |  | Calcul de la capacité du dispositif | [5 empty] | Bilan pour les pluies courantes
| Surface active du BV | Volume à gérer à la source dans le dispositif | Surface du dispositif | Hauteur d'eau moyenne à gérer dans le dispositif | Mode de gestion des eaux pluviales |  |  | Perméabilité* le cas échéant | Épaisseur de substrat le cas échéant | Capacité de gestion à la source du dispositif en 24 h | Volume géré à la source par le dispositif en 24 h | Volume géré par les autres surfaces perméables du BV | Volume total géré à la source (V1 + V2) | Part des pluies courantes gérées à la source en 24 h | Volume non géré à la source
| SA m² | V m³ | SD m² | hD cm |  |  |  | K m/s | cm | VD m³ | V1 m³ | V2 m³ | m³ |  | m³
| / | / | / | / | [5 empty] | / | / | / | / | / | /
| / | / | / | / | [5 empty] | / | / | / | / | / | /
| / | / | / | / | [5 empty] | / | / | / | / | / | /
| / | / | / | / | [5 empty] | / | / | / | / | / | /
| / | / | / | / | [5 empty] | / | / | / | / | / | /
| / | / | / | / | [5 empty] | / | / | / | / | / | /
| / | / | / | / | [5 empty] | / | / | / | / | / | /
| / | / | / | / | [5 empty] | / | / | / | / | / | /
| / | / | / | / | [5 empty] | / | / | / | / | / | /
| / | / | / | / | [5 empty] | / | / | / | / | / | /
Total | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
i | * La perméabilité est facultative pour les jardins de pluie en pleine terre, et doit être renseignée pour les autres dispositifs d'infiltration.
** Le présent outil ne permet pas de dimensionner les dispositifs de récupération-utilisation. Le dimensionnement devra être justifié dans la note de gestion des eaux pluviales jointe à la demande d'AVEP.
Hypothèses de lames d'eau gérées à la source, en fonction des épaisseurs de substrat des espaces végétalisés
| Épaisseur de substrat (cm) |  |  |  | ≤ 9 cm | 10 à 14 cm | 15 à 19 cm | 20 à 29 cm | 30 à 49 cm | 50 à 79 cm | ≥ 80 cm
| Lame d'eau gérée à la source en 24 heures (mm) |  |  |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 22 | 32 | 38
4. Bilan de la gestion des pluies courantes
Surface de référence du projet (m²) |  |  | ? |  | Objectif de volume à gérer à la source selon la surface de référence (m³) |  |  |  |  | ?
Bilan des types de surfaces |  |  |  |  | Bilan des volumes pour les pluies courantes
|  |  | m² | [5 empty] | m³ | % de l'objectif |  | Taux de gestion à la source des pluies courantes par rapport à l'objectif |  |  | ?
Espaces végétalisés en pleine terre |  |  | 0 |  | Volume géré à la source pour les pluies courantes
Espaces végétalisés sur dalle ou étanches, toitures végétalisées |  |  | 0 |  | par les surfaces perméables ou végétalisées |  |  |  | 0 | ?
[5 empty] | par les dispositifs d'infiltration et d'évapotranspiration |  |  |  | 0 | ?
Revêtements perméables |  |  | 0 |  | par récupération-utilisation |  |  |  | 0 | ?
Revêtements semi-perméables |  |  | 0 |  | Sous-total |  |  |  | 0 | ?
Surfaces imperméables dont les eaux pluviales sont renvoyées vers un dispositif |  |  | 0 |  | Volume non géré à la source pour les pluies courantes | [6 empty] | i Le taux peut être supérieur à 100 %
[5 empty] | dans les bassins versants renseignés |  |  |  | 0 | ? |  | si la surface totale des bassins versants gérés
Surfaces imperméables dont les eaux pluviales sont renvoyées à l'égout |  |  | 0 |  | correspondant aux surfaces non renseignées |  |  |  | 0 | ? |  | est supérieure à la surface de référence.
[5 empty] | Sous-total |  |  |  | 0 | ?
Sous-total – Surfaces des BV renseignés |  |  | 0 |  | Total |  |  |  | 0 | ?
Surfaces non renseignées (écart entre la surface des BV et la surface de référence) |  |  | 0
Total |  |  | 0
Conception : Ville de Paris / Direction de la Propreté et de l'Eau / Service Technique de l'Eau et de l'Assainissement – Mars 2026
Avertissement : les utilisateurs de cette note de calcul restent pleinement responsables du dimensionnement des ouvrages qu'ils conçoivent ou réalisent.
Partie masquée
|  | Type de dispositif | Surface comptée dans la surface active | Mode de gestion associé |  |  | Mode de calcul associé
|  | Jardin de pluie en pleine terre | Oui | Infiltration / évapotranspir. |  |  | A ou B |  | Mode de calcul |  |  |  | Zone du zonage pluvial
|  | Jardin de pluie étanche | Oui | Évapotranspiration |  |  | A |  | A | Évapotranpiration |  |  | Zone bleue
|  | Toiture végétalisée | Oui | Évapotranspiration |  |  | A |  | B | Infiltration |  |  | Zone bleue et hachurée
|  | Chaussée réservoir | Oui | Infiltration |  |  | B |  | C | Pas de calcul |  |  | Zone verte
|  | Tranchée drainante en surface | Oui | Infiltration |  |  | B |  | D | Pas de dispositif
|  | Tranchée drainante enterrée | Non | Infiltration |  |  | B | [5 empty] | SAGE
|  | Autre dispositif d'infiltration enterré | Non | Infiltration |  |  | B |  | Perméabilité par défaut |  | 2e-07 |  | Hors périmètre de SAGE
|  | Récupération-utilisation | Non | Récupération-utilisation** |  |  | C | [5 empty] | SAGE Bièvre
|  | Pas de dispositif | Non | Pas de dispositif |  |  | D | [5 empty] | SAGE Marne Confluence
|  |  | Bilan des surfaces | [6 empty] | Bilan des volumes
Bassin versant | Mode de calcul | Alerte calcul infiltration ⚠️ | Espaces végétalisés en pleine terre | Espaces végétalisés étanches | Revêtements perméables | Revêtements semi-perméables | Surface imperméable associée à un dispositif | Surface imperméable non associée à un dispositif | Surface totale du bassin versant | Volume géré par les dispositifs d'INF et d'ET | Volume non ruisselé | Volume géré par récupération-utilisation | Volume non géré | Volume total
|  |  | m² | m² | m² | m² | m² | m² | ST m² | V1 m³ | V2 m³ | m³ | m³ | m³
0 | D | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0
0 | D | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0
0 | D | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0
0 | D | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0
0 | D | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0
0 | D | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0
0 | D | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0
0 | D | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0
0 | D | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0
0 | D | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0
Total |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fin de la partie masquée

## Pluie décennale
Outil de dimensionnement
des dispositifs de gestion des eaux pluviales
pour la pluie décennale de référence
i Fonctionnement du tableur
Les cases bleues servent à renseigner les données d'entrée du projet.
Les cases jaunes contiennent des hypothèses de calcul à modifier avec précaution.
Les cases grises sont calculées automatiquement et ne doivent pas être modifiées.
1. Données d'entrée du projet
Nom du projet
Adresse et arrondissement
Zone du zonage pluvial | [9 empty] | Zonage pluvial |  |  |  | Zones d'application des SAGE
Zone d'application d'un SAGE | [9 empty] | Bleue | Gestion à la source – 10 mm |  |  | SAGE Bièvre
[10 empty] | Verte | Gestion à la source – Pluie décennale
Surface de référence du projet (m²) | [9 empty] | Hachurée | Stockage-restitution – Pluie décennale |  |  | SAGE Marne Confluence
i La surface de référence est définie à l'article 2.2.1 du zonage pluvial.
2. Caractéristiques des bassins versants
i | Un bassin versant (BV) est une zone dont toutes les eaux pluviales rejoignent un même dispositif de gestion des eaux pluviales.
Pour chaque BV, renseigner le type de dispositif, la surface du dispositif, puis les autres types de surfaces composant le BV. Enfin, vérifier que la surface totale du BV est exacte.
Identifiant du bassin versant | Dispositif de gestion des eaux pluviales |  |  |  | Autres surfaces du bassin versant | [8 empty] | Résultats
| Type de dispositif de gestion des eaux pluviales |  |  | Surface du dispositif | Espace végétalisé en pleine terre | Espace végétalisé sur dalle ou étanche, Toiture végétalisée |  | Toiture terrasse gravillonnée | Toiture imperméable | Revêtement de sol perméable | Revêtement de sol semi- perméable | Revêtement de sol imperméable | Surface totale du BV | Surface active du BV | Coefficient de ruissellement du BV
[6 empty] | Ép. ≥ 15 cm | Ép. < 15 cm
|  |  |  | SD m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | SBV m² | SA m² | CBV sans unité
[13 empty] | / | / | /
[13 empty] | / | / | /
[13 empty] | / | / | /
[13 empty] | / | / | /
[13 empty] | / | / | /
[13 empty] | / | / | /
[13 empty] | / | / | /
[13 empty] | / | / | /
[13 empty] | / | / | /
[13 empty] | / | / | /
Total |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
Coefficients de ruissellement pour les pluies courantes CR (sans unité)
[5 empty] | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 1
3. Prédimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales pour la pluie décennale de référence
i | Pour chaque dispositif, renseigner le mode d'évacuation des eaux pluviales et, pour les dispositifs d'infiltration, renseigner la perméabilité. Vérifier les résultats du prédimensionnement.
Le prédimensionnement correspond à une pluie décennale d'une hauteur de 48 mm et d'une durée de 4 heures.
| Débit de rejet (L/s/ha) |  | 10
Identifiant du bassin versant | Données d'entrée pour le calcul des débits d'évacuation |  |  |  | Calcul des débits d'évacuation |  |  |  | Volume et hauteur d'eau à gérer dans le dispositif |  |  |  | Bilan pour la pluie décennale
| Mode d'évacuation des eaux pluviales |  | Surface d'infiltration le cas échéant | Perméabilité le cas échéant | Débit d'infiltration | Débit de rejet (débit limité) | Débit d'évacuation total |  | Volume de stockage par hectare de surface active | Volume à stocker | Hauteur d'eau moyenne à prévoir | Durée de vidange | Capacité de stockage prévue | Part du volume stocké pour la pluie décennale | Volume non stocké pour la pluie décennale
Débit d'évacuation spécifique
|  |  | SD m² | K m/s | QINF L/s | QF L/s | QT L/s | QSP L/s/ha actif | VSP m³/ha actif | V m³ | hD cm | DV heures | VD m³ |  | m³
[5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | /
[5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | /
[5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | /
[5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | /
[5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | /
[5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | /
[5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | /
[5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | /
[5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | /
[5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | /
Total | - |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0
i
4. Bilan de la gestion de la pluie décennale
Surface de référence du projet (m²) |  |  | ?
Bilan des types de surfaces |  |  |  |  | Bilan des surfaces gérées ou non pour la pluie décennale |  |  |  | m² (surface brute) | % de la surf. de référence
m²
Espaces végétalisés en pleine terre |  |  | 0 |  | Surfaces gérées pour la pluie décennale | [6 empty] | Taux de surfaces gérées pour la pluie décennale, par rapport à la surface de référence |  |  | ?
Espaces végétalisés sur dalle ou étanches, toitures végétalisées |  |  | 0 |  | Bassins versants gérés en totalité |  |  |  | 0 | ?
[5 empty] | Bassins versants en partie gérés (surfaces pondérées) |  |  |  | 0 | ?
Revêtements perméables |  |  | 0 |  | Sous-total |  |  |  | 0 | ?
Revêtements semi-perméables |  |  | 0 |  | Surfaces non gérées pour la pluie décennale
Surfaces imperméables dont les eaux pluviales sont renvoyées vers un dispositif |  |  | 0 |  | Bassins versants en partie non gérés (surf. pondérées) |  |  |  | 0 | ?
[5 empty] | Bassins versants sans dispositif |  |  |  | 0 | ? |  | i Le taux peut être supérieur à 100 %
Surfaces imperméables dont les eaux pluviales sont renvoyées à l'égout |  |  | 0 |  | Surfaces non renseignées |  |  |  | 0 | ? |  | si la surface totale des bassins versants gérés
[5 empty] | Sous-total |  |  |  | 0 | ? |  | est supérieure à la surface de référence.
Surfaces des dispositifs de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert |  |  | 0 |  | Total |  |  |  | 0 | ?
Sous-total – Surfaces des BV renseignés |  |  | 0
Surfaces non renseignées (écart entre la surface des BV et la surface de référence) |  |  | 0 |  | Bilan des volumes pour la pluie décennale
[9 empty] | m³ | % du total
Total |  |  | 0 |  | Volumes stockés pour la pluie décennale
[5 empty] | par des dispositifs d'infiltration |  |  |  | 0 | ?
[5 empty] | par des dispositifs de stockage-restitution |  |  |  | 0 | ?
[5 empty] | par des dispositifs mixtes |  |  |  | 0 | ?
[5 empty] | Sous-total |  |  |  | 0 | 0%
Volumes non stockés pour la pluie décennale
[5 empty] | dans les bassins versants munis d'un dispositif |  |  |  | 0 | ?
[5 empty] | dans les bassins versants sans dispositif (approx.) |  |  |  | 0 | ?
[5 empty] | correspondant aux surfaces non renseignées (approx.) |  |  |  | ? | ?
[5 empty] | Sous-total |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total |  |  |  | 0 | 0%
Conception : Ville de Paris / Direction de la Propreté et de l'Eau / Service Technique de l'Eau et de l'Assainissement – Mars 2026
Avertissement : les utilisateurs de cette note de calcul restent pleinement responsables du dimensionnement des ouvrages qu'ils conçoivent ou réalisent.
Partie masquée
|  | Type de dispositif | Surface comptée dans la surface active
|  | Dispositif de stockage à ciel ouvert | Oui
|  | Toiture végétalisée avec stockage | Oui
|  | Dispositif de stockage enterré | Non
|  | Pas de dispositif | Non
Modes d'évacuation |  |  |  | Zone du zonage pluvial |  |  | SAGE
Infiltration |  |  |  | Zone bleue |  |  | Hors périmètre de SAGE
Rejet à débit limité |  |  |  | Zone bleue et hachurée |  |  | SAGE Bièvre
Infiltration et débit limité |  |  |  | Zone verte |  |  | SAGE Marne Confluence
Fin de la partie masquée